SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

I. Informacje ogólne
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel./ fax. 33-82-349-22 ; 33-82-335-43; REGON 000486340; NIP 551-000-70-38 . ogłasza przetarg na:
  remont i malowanie elewacji budynków wielorodzinnych w Wadowicach
  o łącznej powierzchni 9713,23 m2.

Przygotowanie oferty
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.
2. Do oferty winien być załączony wypełniony załącznik nr 3 do specyfikacji.
3. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
4. Oferta winna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
5. Upoważnienie do podpisania oferty załącza się do oferty, chyba ,że wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta.
6. Wszystkie stronice oferty , a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Oferty umieszcza się w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej oznaczenie (hasło) „ remont elewacji budynków”.
8. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu przed terminem składania ofert.
9. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia
1. Zakres robót, lokalizacja i powierzchnia ścian w budynkach do remontu przedstawia - załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wykonawca winien podać system w jakim będą wykonywane roboty polegające na odnowieniu elewacji.
3. Wykonawca winien załączyć oświadczenie producenta systemu odnośnie gwarancji na zastosowane materiały wraz z atestami.
4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia winien na bieżąco dostarczać inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa jakości na stosowane materiały.
5. Wszystkie materiały do wykonania zakresu robót opisanego w załączniku. nr 1 dostarcza Wykonawca.

IV. Termin realizacji.

- I etap - do 30.09.2018r.
  os. Pod Skarpą: nr 6, nr 9; ul. Sienkiewicza 37; os. XX Lecia: nr 11, nr 12.
- II etap - do 31.08.2019r.
  os. XX Lecia: nr 4, nr 6, nr 17, nr 18; os. Kopernika: nr 1, nr 15.

Dopuszcza się realizacje II etapu w 2018 roku przy czym płatność za wykonaną robotę nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2019 roku.

Wartość zamówienia.
Wartość ofertowa powinna być podana dla całego zakresu przedmiotu zamówienia (netto+ VAT) - załącznik nr 2 do specyfikacji.

Warunki płatności.
Wypełnienie załącznika nr 2 do specyfikacji

Składanie ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach os. Kopernika 10 pok. nr 3 nie później niż do 09.04.2018 r. do godz. 14.00.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone bez otwarcia.

Wadium.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) do dnia 09.04.2018 r. do godz. 14.00.
     Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni Mieszkaniowej:
PKO BP S.A o/Wadowice 98102014330000190200068940.
2. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
3. Wadium podlega zwrotowi w wysokości dokonanej wpłaty ( bez odsetek)
4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium jak w punkcie1 zostanie odrzucona.
5. Oferent, który wygrał przetarg traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy.
6. Oferenci nie wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem wybranym.
7. Prosimy o podanie konta na które ma nastąpić zwrot wadium.

IX. Ogłoszenie wyników.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11.04.2018 r. o godz. 14.00.
Po dokonaniu wyboru wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

X. Postanowienia dodatkowe
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
- Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo podziału zadania na dwóch wykonawców,
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych na ten cel lub przeniesienia realizacji części robót w roku 2019.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru):
Pieniądzu:
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przez Wykonawcę na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA o/Wadowice Nr 98 1020 1433 0000 1902 0006 8940. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Spółdzielnia Mieszkaniowa przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
1. Wekslach
2. Gwarancjach bankowych
3. Gwarancjach ubezpieczeniowych

Uwaga:
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż na 14 dni od ogłoszenia wyboru oferty oraz do dostarczenia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smwadowice.pl.

XIII. Kontakty z oferentami.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest inż. Zbigniew Kleszcz tel.(033) 82-349-22.

Wadowice, 12.03.2018r
        Zatwierdził
        Prezes Zarządu - mgr inż. Bożena Łabuś

        załącznik nr 1
        do specyfikacji

        Lokalizacja, zakres robót i powierzchnia ścian budynków do remontu :

        I etap do 30.09.2018r.

 1. Wadowice, os. Pod Skarpą nr 6, remont elewacji:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie - pow. 2340,90 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien, parapetami okiennymi, drzwiami balkonowymi - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 2340,90 m²
4. zerwanie parapetów okiennych blaszanych na ścianie od wejść, uzupełnienie piankowanie, wykonanie nowych parapetów, osadzenie, uszczelnienie – 144 szt.
5. malowanie farbą silikonową murków przy wejściach oraz zadaszeń wraz z uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 54,70 m².
6. docieplenie styropianem grubości 5 cm płyt balkonowych od spodu, siatkowanie, gruntowanie,wyprawa tynkarska sylikonowa - 291,60 m².
7. wykonanie okucia blacharskiego czół i boków balkonów wraz z uszczelnieniem - całość.
8. malowanie farbą olejną balustrad balkonowych i przed wejściami wraz z przygotowaniem do malowania - 439,61 m².
9. malowanie farbą olejną krat między balkonami oraz przy zakończeniu balkonów wraz z przygotowaniem do malowania - 183,60 m².
10. malowanie farbą olejną parapetów okiennych, okienek piwnicznych - 195 szt.
11. malowanie farbą olejną po wcześniejszym przygotowaniu do malowania zadaszeń nad balkonami od dołu i góry wraz z konstrukcją i okuciem blacharskim - 66,80 m².
12. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad dociepleniem na dachu - 183,90m².
13. malowanie farbą olejną krat wentylacyjnych stropodachu - 9 szt.
14. malowanie farbą olejną zwodów instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników - 12 szt.
15. malowanie farbą olejną numeru bloku - 2 szt.
16. malowanie farbą olejną rur i skrzyń gazowych - 2 kpl.
17. malowanie farbą olejną drzwiczek elektrycznych - 3 szt.
18. likwidacja uchwytów na anteny satelitarne - 2 szt.
19. malowanie farbą okuć blacharskich daszków nad wejściami wraz z uszczelnieniem - 35,10 mb.
20. malowanie farbą olejną rynienek na daszkach - 13,80 m².
21. malowanie farbą olejną słupek podpierający daszek - 14,10 m².
22. demontaż oraz montaż koszyków na ulotki reklamowe – 6 szt.
23. demontaż oraz montaż numerów administracyjnych – 6 szt.
24. malowanie farbą emulsyjną cokołu oraz murków schodów zewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 307,37 m².
25. uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej – 59,60 mb.

 2. Wadowice, os. Pod Skarpą nr 9, remont elewacji:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie - pow. 1666,68 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien, parapetami okiennymi, drzwiami balkonowymi - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 1666,68 m²
4. malowanie farbą silikonową murków przy wejściach oraz zadaszeń wraz z uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 36,07 m².
5. docieplenie styropianem grubości 5 cm płyt balkonowych od spodu, siatkowanie, gruntowanie,wyprawa tynkarska sylikonowa - 184,85 m².
6. wykonanie okucia blacharskiego czół i boków balkonów wraz z uszczelnieniem- całość.
7. malowanie farbą olejną balustrad balkonowych i przed wejściami wraz z przygotowaniem do malowania - 272,93 m².
8. malowanie farbą olejną krat między balkonami oraz przy zakończeniu balkonów wraz z przygotowaniem do malowania - 126,23 m².
9. malowanie farbą olejną parapetów okiennych, okienek piwnicznych - 226 szt.
10. malowanie farbą olejną po wcześniejszym przygotowaniu do malowania zadaszeń nad balkonami od dołu i góry wraz z konstrukcją i okuciem blacharskim - 54,40 m².
11. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad dociepleniem na dachu - 129,50m².
12. malowanie farbą olejną krat wentylacyjnych stropodachu - 8 szt.
13. malowanie farbą olejną zwodów instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników - 10 szt.
14. malowanie farbą olejną numeru bloku - 2 szt.
15. malowanie farbą olejną rur i skrzyń gazowych - 2 kpl.
16. malowanie farbą olejną drzwiczek elektrycznych - 2 szt..
17. malowanie farbą okuć blacharskich daszków nad wejściami wraz z uszczelnieniem - 23,00 mb.
18. wymiana rynienek na daszkach nad wejściami - 4 szt.
19. malowanie farbą olejną słupek podpierający daszek - 9,44 m².
20. uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej – 29,70 mb.
21. demontaż oraz montaż koszyków na ulotki reklamowe – 4 szt.
22. demontaż oraz montaż numerów administracyjnych – 4 szt.
23. malowanie farbą emulsyjną cokołu oraz murków schodów zewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 161,37 m².

  3. Wadowice, ul. Sienkiewicza 37, remont elewacji :

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie - pow. 1139,44 m².
2. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 1139,44 m².
3. docieplenie bocznych ścian loggi oraz sufitów loggi styropianem grubości 5 cm wraz z osiatkowaniem, gruntowaniem, wyprawką tynkarską silikonową - 86,30 m².
4. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi – całość.
5. wymiana okucia blacharskiego okapu loggi wraz z uzupełnieniem wylewki, uszczelnieniem – 63,00 mb.
6. malowanie farbą olejną balustrad balkonowych, przed wejściami i kraty okienka suszarni wraz z przygotowaniem do malowania - 76,26 m².
7. malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 98 szt.
8. malowanie farbą olejną zadaszenia nad balkonami od dołu i góry wraz z konstrukcją i okuciem blacharskim - 3,60 mb.
9. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad dociepleniem na dachu - 52,68 m².
10. wymiana rur spustowych ø 150 - 2 szt.
11. malowanie farbą olejną przyłączy rur spustowych wraz z czyszczakami żeliwnymi - 2 szt.
12. remont gzymsu poprzez uzupełnienie tynku, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbą silikonową - 10,64 m².
13. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego gzymsu - 26,60 mb.
14. malowanie farbą olejną rynny ø 150 - 26,60 mb.
15. malowanie farbą olejną krat wentylacyjnych stropodachu wraz z uzupełnieniem brakującej kraty - 6 szt.
16. malowanie farbą olejną krat wentylacyjnych pod oknami kuchennymi - 20 szt.
17. malowanie farbą olejną zwodów instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników - 1 szt.
18. malowanie farbą olejną numeru bloku - 2 szt.
19. malowanie farbą olejną rur i skrzyń gazowych - 3 kpl.
20. malowanie farbą olejną krat wentylacyjnych oraz drzwiczek w cokole - 4 szt.
21. demontaż oraz montaż koszyków na ulotki reklamowe – 2 szt.
22. demontaż oraz montaż numerów administracyjnych – 2 szt.
23. malowanie farbą emulsyjną cokołu wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 68,60 m².
24. demontaż oraz montaż koszyków na ulotki reklamowe – 2 szt.
22. demontaż oraz montaż numerów administracyjnych – 2 szt.
23. malowanie farbą emulsyjną cokołu wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 68,60 m².

  4. Wadowice, os. XX Lecia nr 11, remont elewacji ściany od strony wejść i szczyt zachodni:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet - pow.570,94 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 570,94 m².
4. remont gzymsu poprzez uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbą silikonową - 10,48 m².
5. wymiana okucia blacharskiego gzymsu - 26,60 mb.
6. wymiana rynny ø 150 z blachy ocynk - 26,60 mb.
7. wymiana rur spustowych ø 150 - 2 szt.
8. wymiana krat wentylacyjnych 14x14 - 21 szt.
9. malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 48 szt.
10. malowanie farbą olejną uchwytów na flagi - 2 szt.
11. malowanie farbą olejną numeru budynku – 2 szt.
12. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad dociepleniem szczytu - 1,91 m².
13. malowanie farbą olejną skrzyni i rury gazowej - 1 kpl.
14. demontaż oraz montaż tablic administracyjnych – 2 szt.
15. remont cokołu poprzez uzupełnienie tynku, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną - 22,76 m².

5. Wadowice, os. XX Lecia: nr 12, remont elewacji od strony wejść.

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet - pow.439,41 m²
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 439,41 m².
4. malowanie dwukrotne farbą olejną gzymsu drewnianego od spodu - 7,55 m².
5. malowanie fabą olejną okucia blacharskiego gzymsu od góry - 15,10 m².
6. wymiana rynny ø 150 z blachy ocynk - 30,20 mb.
7. wymiana rur spustowych z blachy ocynk ø 150 - 2 szt.
8. wymiana krat wentylacyjnych 14x14 - 30 szt.
9. malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 48 szt.
10. malowanie dwukrotne farbą emulsyjną cokołu wraz z uzupełnieniem tynku i gruntowaniem - 22,05 m².
11. demontaż oraz montaż tablic administracyjnych – 2 szt.

        II etap do 31.08.2019r.

 1. Wadowice, os. XX Lecia: nr 4, remont elewacji - docieplenie :

1. pogrubienie docieplenia ścian styropianem o grubości 5 cm wraz a osiatkowaniem, gruntowaniem, wyprawką tynkarską silikonową - pow. 781,96 m².
2. osiatkowanie szpalet po dociepleniu ścian, zagruntowanie, uzupełnienie tynku, malowanie farbą silikonową - pow. 98,87 m².
3. wymiana parapetów okiennych i drzwiowych blaszanych - 99 szt.
4. przygotowanie ścian i szpalet do docieplenia poprzez mycie, uzupełnienie ubytków tynków, odgrzybienie, zagruntowanie ścian i szpalet - pow. 880,83 m².
5. wymiana i poszerzenie okucia blacharskiego na dachu nad docieplonymi ścianami - 49,35 mb..
6. malowanie farbą olejną balustrad stalowych wraz z wysięgnikami z uprzednim przygotowaniem do malowania - 20,19 m².
7. malowanie farbą emulsyjną murków przy wejściu do budynku - 4,14 m².
8. malowanie farbą olejną zwodu instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników - 1 szt.
9. remont gzymsu poprzez uzupełnienie tynków, likwidacją pęknięć, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą silikonową - 17,75 m².
10. malowanie farbą olejną okucia gzymsu - 17,75 mb.
11. malowanie farbą olejną rynny ø 150 - 17,75 mb.
12. wymiana rur spustowych ø 150 - 2 szt.
13. wymiana krat wentylacyjnych podokiennych - 20 szt.
14. wymiana krat wentylacyjnych stropodachu - 2 szt.
15. demontaż oraz montaż numeru bloku wraz z malowaniem – 1 szt.
16. malowanie farbą olejną skrzyni i rury gazowej - 1 kpl.
17. wykonanie okucia blacharskiego nad skrzynią gazową - 1 szt.
18. malowanie farbą emulsyjną cokołu wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 40,11 m².
19. demontaż oraz montaż tablicy administracyjnej – 1 szt.
20. demontaż oraz montaż koszyka na ulotki reklamowe – 1 szt.
21. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi - całość.

 2. Wadowice, os. XX Lecia: nr 6, remont elewacji - docieplenie :

1. przygotowanie ścian i szpalet do docieplenia poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet - pow. 873,32 m².
2. pogrubienie docieplenia ścian styropianem o grubości 5 cm wraz a osiatkowaniem, gruntowaniem, wyprawką tynkarską silikonową - pow. 805,68 m².
3. osiatkowanie szpalet po dociepleniu ścian, zagruntowanie, uzupełnienie tynku, malowanie farbą silikonową - pow. 67,64 m².
4. wymiana parapetów okiennych blaszanych - 75 szt.
5. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi - całość.
6. malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian i stropów loggi wraz z uzupełnieniem tynków, likwidacją pęknięć, gruntowaniem - 168,92 m².
7. wymiana okucia blacharskiego krawędzi loggi wraz uzupełnieniem wylewki, pęknięć i uszczelnieniem - 20 szt.
8. wymiana i poszerzenie okucia blacharskiego na dachu nad docieplonymi ścianami - 48,90 mb..
9. malowanie farbą olejną balustrad stalowych wraz z wysięgnikami z uprzednim przygotowaniem do malowania - 56,49 m².
10. malowanie farbą emulsyjną daszku nad wejściem do budynku wraz z przygotowaniem podłoża – 3,83 m².
11. malowanie farbą olejną zwodu instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników - 1 szt.
12. malowanie farbą olejną gzymsu od dołu i góry – 16,15 mb.
13. malowanie farbą olejną rynny ø 150 - 16,15 mb.
14. wymiana rur spustowych ø 150 - 2 szt.
15. wymiana krat wentylacyjnych 14x14 - 20 szt.
16. demontaż oraz montaż numeru bloku wraz z malowaniem – 1 szt.
17. malowanie farbą olejną skrzyni i rury gazowej - 1 kpl.
18. malowanie farbą emulsyjną cokołu wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 48,90 m².
19. demontaż oraz montaż tablicy administracyjnej – 1 szt.
20. demontaż oraz montaż koszyka na ulotki reklamowe – 1 szt.

 3. Wadowice, os. XX Lecia nr 17, remont elewacji od strony wejść.

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet – pow.760,32 m²
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 760,32 m².
4. remont gzymsu poprzez uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbą sylikonową - 23,28 m².
5. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego gzymsu od spodu - 7,92 m².
6. malowanie farbą olejną rur spustowych ø 150 - 4 szt.
7. malowanie farbą olejną parapetów okiennych blaszanych - 96 szt.
8. malowanie farbą sylikonową krat wentylacyjnych - 40 szt.
9. remont cokołu poprzez uzupełnienie tynków, gruntowaniem malowanie farbą emulsyjną - 29,04 m².
10. demontaż oraz montaż tablic administracyjnych – 4 szt.
11. malowanie farbą olejną uchwyt na flagi - 1 szt.
12. demontaż oraz montaż koszy na reklamy – 4 szt.

 4. Wadowice, os. XX Lecia nr 18, remont elewacji od strony wejść:

1. przygotowanie ściany do malowania poprzez mycie ściany i szpalet, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet – pow.757,32 m²
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 757,32 m².
1. remont gzymsu poprzez uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbą sylikonową - 21,04 m².
2. wymiana krat wentylacyjnych 14x14 - 40 szt.
6. malowanie farbą olejną rur spustowych ø 150 - 4 szt.
7. malowanie farbą olejną parapetów okiennych blaszanych - 96 szt.
8. remont cokołu poprzez uzupełnienie tynków, gruntowaniem malowanie farbą emulsyjną - 26,30 m².
 9. demontaż oraz montaż tablic administracyjnych – 4 szt.
10. demontaż oraz montaż koszy na reklamy – 4 szt.

 5. Wadowice, os. Kopernika nr 1, remont ściany szczytowej od strony północnej.

1. przygotowanie ściany do malowania poprzez mycie ściany , uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ściany – pow. 188,76 m²
malowanie dwukrotne farbą silikonową ściany - pow. 188,76 m².
3. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad dociepleniem – 12,10 mb.
4. malowanie farbą olejną skrzyni i rury gazowej - 1 kpl.
5. malowanie farbą olejną numeru bloku - 1 szt.
malowanie dwukrotne farbą emulsyjną cokołu wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 7.80 m².

 6. Wadowice, os. Kopernika nr 15, remont elewacji – pogrubienie docieplenia ściany szczytowej I klatki oraz fragmenty ściany od szczytu do balkonów

pogrubienie docieplenia ścian styropianem o grubości 5 cm wraz a osiatkowaniem, gruntowaniem, wyprawką tynkarską silikonową - pow. 261,82 m².
1. osiatkowanie szpalet, zagruntowanie, wykonanie wyprawki tynkarskiej sylikonowej - pow. 13,08 m².3.
2. malowanie dwukrotne farbą emulsyjną stropów loggi wraz z przygotowaniem do malowania – 24,15 m².
4. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okiennymi, drzwiowymi, parapetami okiennymi - całość.
5. wymiana parapetów okiennych blaszanych wraz z uszczelnieniem - 10 szt.
6. wymiana okucia blacharskiego nad docieplonymi ścianami na dachu – 18,45 mb.
7. wymiana okucia blacharskiego na daszku nad balkonem po dociepleniu - 5,00 mb..
malowanie farbą olejną okucia blacharskiego czół balkonów – 33,50 mb.
9. malowanie farbą olejną balustrad balkonów wraz z przygotowaniem do malowania – 35,20 m².
10. malowanie farbą olejną skrzyni i rury gazowej wraz z wymianą okucia nad skrzynią - 1 kpl.

11. malowanie farbą olejną zwodów instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników – 2 szt.
12. malowanie farbą olejną numeru bloku - 2 szt.
13. malowanie dwukrotne farbą emulsyjną cokołu wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 15,33 m².

Uwaga:
- Okna należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
- Wszystkie roboty z zastosowaniem w/w materiałów należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , przepisami BHP i warunkami określonymi przez Producenta.

        załącznik nr 2
        do specyfikacji
# OFERTA
dot. przetargu na: remont i malowanie elewacji budynków wielorodzinnych jak w specyfikacji załącznik nr 1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu wykonywania remontu).

2/I. Oferujemy wykonanie robót I etapu objętych zamówieniem na ogólną kwotę
netto: .....................(bez podatku VAT) /słownie:..........................................................
 ..................................................................................................................................../,
brutto ( z VATem)................................./słownie:...........................................................
 ..................................................................................................................................../.
2/II. Oferujemy wykonanie robót II etapu objętych zamówieniem na ogólną kwotę
netto: ..................... (bez podatku VAT) /słownie:........................................................
 ..................................................................................................................................../,
brutto ( z VATem)................................./słownie:...........................................................
 ..................................................................................................................................../.
w tym I etap:
        Adres	netto	brutto
1. os. Pod Skarpą nr 6
2. os. Pod Skarpą nr 9
3. ul. Sienkiewicza 37
4. os. XX Lecia: nr 11
5. os. XX Lecia: nr 12

        Razem: ….................................zł …......................................zł

w tym II etap:
        Adres	netto	brutto
1. os. XX Lecia: nr 4
2. os. XX Lecia: nr 6
3, os. XX Lecia: nr 17
4. os. XX Lecia: nr 18
5. os. Kopernika: nr 1 .
6. os. Kopernika: nr 15

        Razem: ….................................zł …......................................zł
3. Proponujemy następujące warunki płatności:
…………….……………...................................................................................................
4/ I. Termin realizacji : do 30.09.2018 r.
4/ II. Termin realizacji : do 31.08.2019 r.
5. Roboty będą wykonywane z zastosowaniem materiałów firmy:
        …..............................................................................................................................
        …..............................................................................................................................

        …..............................................................................................................................
6. Udzielamy gwarancji na wykonane przez siebie roboty w okresie ..................... lat.
7. Wadium w kwocie .............................. zostało wniesione w dniu ............................
8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
      wysokości 5% ceny oferty brutto, tj. kwotę.............................................................
      w następującej formie ……………………………………………………………………

podpisy upoważnionych
przedstawicieli oferenta

 załącznik nr 3
do specyfikacji
Nazwa oferenta, adres nr tel/fax

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze, złożoności i ilości ( podać ilość w m²) porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

        podpisy upoważnionych
        przedstawicieli oferenta

        (Projekt)
        UMOWA

zawarta w dniu ………………… pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową , 34-100 Wadowice, oś. Kopernika 10;
NIP 551-000-70-38
jako Zamawiającym, reprezentowaną przez:
mgr inż. Bożena Łabuś - Prezes Zarządu
inż. Zbigniew Kleszcz - Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 a
………………………………………………………………………………………………………

jako Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
§1
Zamawiający po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont i malowanie elewacji budynków wymienionych poniżej przy spełnieniu założeń określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz budynków do remontu elewacji w 2018 roku I etap:
    os. Pod Skarpą: nr 6, nr 9; ul. Sienkiewicza 37; os. XX Lecia: nr 11, nr 12.
Wykaz budynków do malowania w 2019 roku II etap:
       os. XX Lecia: nr 4, nr 6, nr 17, nr 18; os. Kopernika: nr 1, nr 15.
        §2
Zakres robót opisany jest w załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy.
§3
Zamówienie winno być realizowane sukcesywnie w terminach:
- I etap - do 30.09.2018r.
- II etap - do 31.08.2019r.

Termin realizacji umowy może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, po wzajemnym uzgodnieniu.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy:
- pomieszczenie socjalne,
- punkt poboru wody i energii elektrycznej do zapłaty przez Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne umiejętności i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje si, że wszelkie materiały użyte do jej wykonania będą posiadać atesty ITB.

§5
Z ramienia Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru sprawować będzie Pan .......................... ………………....................................................…
Z ramienia Wykonawcy Kierownikiem robót będzie Pan............................................... …………………..………………….............................................…
§6
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty w okresie ………….lat liczonych od ..........i zobowiązuje się wydać dokument gwarancyjny.

§7
Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 15% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę robotę po uprzednim uzgodnieniu zakresu robót z jednoczesnym zachowaniem tych samych standardów, parametrów i warunków cenowych, obowiązujących przy wykonywaniu zamówienia podstawowego.
§8
Jednocześnie strony uzgodniły, że płatnikiem całości inwestycji będzie Zamawiający, który dysponuje środkami finansowymi na opłacenie w/w robót i będzie regulował należności następującymi etapami:
- fakturowanie poszczególnych budynków po dokonaniu protokolarnego odbioru robót,
- termin płatności ...............dni.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy I etapu na kwotę ….......... (wg załącznika nr 2/I do specyfikacji ).
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy II etapu na kwotę …........... (wg załącznika nr 2/II do specyfikacji ).
Zmiana wartości wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadku obustronnie uzgodnionej zmiany zakresu robót.

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pozytywny protokół odbioru wykonanych robót dla każdego budynku podpisany przez inspektora nadzoru.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach i wysokości:
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
3. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przewyższa wartość kwoty umownej.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do 7 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy.

        §10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie w zakresie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość ..................... i zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego.

§13
Integralną częścią umowy są załączniki:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- oferta przetargowa,
§14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

        Zamawiający	Wykonawca