### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
     Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, 033-82-332-96; fax 033- 82-349-22.
REGON 000486340; NIP 551-00-70-38 ogłasza przetarg na:

I. czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wadowicach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu pod ciśnieniem o łącznej ilości 440 mieszkań
w tym:
  1. budynek os. Kopernika nr 1 - ilość mieszkań 90.
  2. budynek os. Kopernika nr 2 - ilość mieszkań 105.
  3. budynek os. Kopernika nr 6 - ilość mieszkań 75.
  4. budynek os. Kopernika nr 16 - ilość mieszkań 50.
  5. budynek os. Kopernika nr 8 - ilość mieszkań 90.
  6. budynek ul. Lwowska nr 36 - ilość mieszkań 30.

Zakres robót:
1. Zabezpieczyć folią przed ewentualnym zabrudzeniem węzły c.o. w piwnicach.
2. Wpięcie urządzeń czyszczących (agregat pompowy) w instalację c.o. może być wykonane tylko na własności Zamawiającego i czyszczenie instalacji c.o. musi się odbywać bez oddziaływania na urządzenia będące własnością dostawcy ciepła PEC Termowad.
3. Czyszczenie instalacji za pomocą chemicznego środka czyszczącego winno odbywać się do czasu skutecznego usunięcia z instalacji osadów i złogów. Czyszczenie instalacji nie może spowodować uszkodzenia (niedrożność) termostatów „Danfos” zamontowanych na grzejnikach w mieszkaniach.
4. Czyszczenie należy wykonywać roztworem czyszczącym o temperaturze ok. 40oC -50oC.
5. Po zakończeniu czyszczenia instalację c.o. należy napełnić wodą z odpowiednim środkiem zapobiegającym osadzaniu się kamienia kotłowego i zapobiegającemu korozji.
6. Po zakończeniu prac należy uporządkować pomieszczenia z pozostałości po używanych materiałach.
7. Zakończone prace należy zgłaszać na bieżąco do odbioru technicznego przez inspektora nadzoru.

Uwaga:
Materiały zastosowane przy czyszczeniu powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobatom technicznym ITB.
Atesty środków czyszczących przekazać przy odbiorze robót.
III. W ofercie należy podać:

1. Pełną nazwę i adres firmy, wpis do ewidencji, Regon, NIP (ksero).
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną prawnie do zawarcia umowy
2. Wartość wykonania robót objętych przetargiem (uwzględnić wszystkie koszty), podać wartość netto i brutto Załącznik nr 1.
3. Okres gwarancji na wykonane roboty Załącznik nr 1.
 4. Warunki płatności Załącznik nr 1.
 5. Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

       Uwaga: Przed złożeniem oferty , Oferent winien dokonać oględzin miejsca wykonywania robót.

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2018r do 30.06.2018r.

V. Składanie ofert:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa, 34-100 Wadowice, oś. Kopernika 10, pok. nr 3.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2018r. do godz. 1400.
3. Wadium w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzy tysięce złotych) należy wpłacić do dnia 09.04.2018r. na konto PKO BP S.A. o/Wadowice nr 98102014330000190200068940 (załączyć ksero wpłaty).
4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostaje odrzucona.
5. Wybór oferty nastąpi najpóźniej w dniu 11.04.2018r. o godz. 1400 o czym oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
6. Oferenci którzy nie zostali wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy z Oferentem wybranym.
7. Prosimy o podanie konta na które ma nastąpić zwrot wadium.

VI. Postanowienia umowy istotne dla Zamawiającego:

  - Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta
  - Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu lub odstąpienie od przetargu bez
       podania przyczyny.
  - Zamawiający wymaga dostarczenia stosownych atestów i świadectw jakości dla stosowanych materiałów.
  - Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż na 14 dni od ogłoszenia wyboru oferty.
  - Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Oferenta nastąpi przepadek wadium
  VII. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.smwadowice.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Zbigniew Kleszcz Z-ca Prezesa ds. Technicznych tel. (0-33-82-349-22)

Wadowice, 12.03.2018r
        Zatwierdził
        Prezes Zarządu - mgr inż. Bożena Łabuś

##
##

        OFERTA Załącznik nr 1

 na : czyszczenie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wadowicach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu pod ciśnieniem o łącznej ilości 440 mieszkań
w tym:

  1. budynek os. Kopernika nr 1 - ilość mieszkań 90.
  2. budynek os. Kopernika nr 2 - ilość mieszkań 105.
  3. budynek os. Kopernika nr 6 - ilość mieszkań 75.
  4. budynek os. Kopernika nr 16 - ilość mieszkań 50.
  5. budynek os. Kopernika nr 8 - ilość mieszkań 90.
  6. budynek ul. Lwowska nr 36 - ilość mieszkań 30.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, dokonaliśmy oględzin miejsca robót.

Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem na ogólną kwotę:

netto: ................................/słownie:............................................................................................
...................................................................................................................................................../,

brutto................................./słownie:................................................................................................................................................................................................................................................../,
 w tym:
1. budynek os. Kopernika nr 1 - netto....................................brutto........................................
2. budynek os. Kopernika nr 2 - netto....................................brutto........................................
3. budynek os. Kopernika nr 6 - netto....................................brutto........................................
4. budynek os. Kopernika nr 16 - netto....................................brutto........................................
5. budynek os. Kopernika nr 8 - netto....................................brutto........................................
6. budynek ul. Lwowska nr 36 - netto....................................brutto........................................

3. Proponujemy następujące warunki płatności:
 …………….…………….............................................................................................
4. Termin realizacji: od 01.06.2018r do 30.06.2018r.
5. Udzielamy gwarancji na wykonane przez siebie roboty w okresie ................. lat.

podpisy upoważnionych
przedstawicieli oferenta

        Projekt)
UMOWA

 zawarta w dniu ..................... w Wadowicach pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową, os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice, zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu - mgr inż. Bożenę Łabuś
2. Zastępcę Prezesa ds. Technicznych - inż. Zbigniewa Kleszcza,
a
# ...................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą” zawarta została umowa następującej treści

§ 1
Zleceniodawca zleca, na podstawie przetargu nieograniczonego , a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać z materiałów własnych:
       czyszczenie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wadowicach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu pod ciśnieniem o łącznej ilości 440 mieszkań
w tym:
        1. budynek os. Kopernika nr 1 - ilość mieszkań 90.
  2. budynek os. Kopernika nr 2 - ilość mieszkań 105.
  3. budynek os. Kopernika nr 6 - ilość mieszkań 75.
  4. budynek os. Kopernika nr 16 - ilość mieszkań 50.
  5. budynek os. Kopernika nr 8 - ilość mieszkań 90.
  6. budynek ul. Lwowska nr 36 - ilość mieszkań 30.

        § 2
Zakres robót:
1. Zabezpieczyć folią przed ewentualnym zabrudzeniem węzły c.o. w piwnicach.
2. Wpięcie urządzeń czyszczących (agregat pompowy) w instalację c.o. może być wykonane tylko na własności Zamawiającego i czyszczenie instalacji c.o. musi się odbywać bez oddziaływania na urządzenia będące własnością dostawcy ciepła PEC Termowad.
3. Czyszczenie instalacji za pomocą chemicznego środka czyszczącego winno odbywać się do czasu skutecznego usunięcia z instalacji osadów i złogów. Czyszczenie instalacji nie może spowodować uszkodzenia (niedrożność) termostatów „Danfos” zamontowanych na grzejnikach w mieszkaniach.
4. Czyszczenie należy wykonywać roztworem czyszczącym o temperaturze ok. 40oC -50oC.
5. Po zakończeniu czyszczenia instalację c.o. należy napełnić wodą z odpowiednim środkiem zapobiegającym osadzaniu się kamienia kotłowego i zapobiegającemu korozji.
6. Po zakończeniu prac należy uporządkować pomieszczenia z pozostałości po używanych materiałach.
7. Zakończone prace należy zgłaszać na bieżąco do odbioru technicznego przez inspektora nadzoru.

Uwaga:
Materiały zastosowane przy czyszczeniu powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobatom technicznym ITB.
Atesty środków czyszczących przekazać przy odbiorze robót.

Uwaga:
Materiały zastosowane przy czyszczeniu powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobatom technicznym ITB.
Atesty środków czyszczących przekazać przy odbiorze robót.

§ 3
     Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie od 01.06.2018r do 30.06.2018r.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto: .............................. zł + należny podatek VAT.....................
 brutto: .......................... zł. ( słownie: .................................................................... złotych ).

2. Wypłata wynagrodzenia za roboty nastąpi na podstawie faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru.

3. Zleceniodawca i Zleceniobiorca są płatnikami podatku VAT i posiadają odpowiednio
     NIP 551-000-70-38, NIP ...............................

§ 5
Wszystkie roboty dodatkowe wykonane przez Zleceniobiorcę wymagają wcześniejszego uzgodnienia ze Zleceniodawcą i sporządzenie protokołu konieczności wykonania tych robót pod rygorem braku zapłaty.
§ 6
Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie .....................dni.

§ 7
Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy ................. letniej gwarancji na wykonane roboty.

§ 8
Nadzór nad prowadzonymi robotami będzie pełnił z ramienia Zleceniodawcy Pan …..........................................................., a przedstawicielem Zleceniobiorcy będzie Pan.........................................................

§ 9
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych z tytułu:

1/ nieterminowego wykonania robót w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

2/ nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub wynikłych
    w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

3/ odstąpienia od umowy z przyczyn, za które winy nie ponosi Zlecający w wysokości 10%
    wartości brutto umowy.

Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych z tytułu:
    odstąpienia od umowy z przyczyn, za które winy nie ponosi Zleceniobiorca w wysokości
    10% wartości brutto umowy.
§ 10
Zamawiający ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że roboty wykonywane są niefachowo lub bez zachowania przepisów bhp.

        § 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§ 12
Zmiany i uzupełnienie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla Wadowic.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
        § 15

Integralną częścią umowy są załączniki:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- oferta przetargowa,

        Zleceniodawca Zleceniobiorca